ПАМЯТКА ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
Уважаемые жители Межевского района!
С наступлением холодов начинается активное использование населением электротехнических и теплогенерирующих устройств. Традиционно в данный период времени основное количество пожаров происходит по электротехническим причинам, и по причинам связанным с нарушением устройства или эксплуатации теплогенерирующих устройств печей и дымоходов. Требованиями пожарной безопасности установлены определенные правила при устройстве и эксплуатации электротехнических и теплогенерирующих устройств, соблюдение которых позволит максимально обезопасить себя от риска возникновения пожара. 
Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.
При эксплуатации электрических приборов запрещается: 
- использовать приемники электрической энергии (электроприборы) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; 
- устанавливать самодельные вставки «жучки» при перегорании плавкой вставки предохранителей, это приводит к перегреву всей электропроводки, короткому замыканию и возникновению пожара; 
- окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями; 
- пользоваться поврежденными выключателями, розетками, патронами; 
- закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов; 
- использование электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией 
Недопустимо включение нескольких электрических приборов большой мощности в одну розетку, во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева электропроводки. Частой причиной пожаров является воспламенение горючих материалов, находящихся вблизи от включенных и оставленных без присмотра электронагревательных приборов (электрические плиты, кипятильники, камины, утюги, грелки и т.д.). 
Включенные электронагревательные приборы должны быть установлены на негорючие теплоизоляционные подставки. Для предупреждения высыхания и повреждения изоляции проводов запрещается прокладка их по нагревающимся поверхностям (печи, дымоходы, батареи отопления и т.д.). 
Перед уходом из дома на длительное время, нужно проверить и убедиться, что все электронагревательные и осветительные приборы отключены. 
Электрическая проводка жилого помещения относится к категории повышенной опасности для здоровья и жизни человека. Халатное отношение чревато поражениями человека, а также выходом из строя, включенного в сеть электрического оборудования. Именно поэтому при обслуживании домашней электрической проводки необходимо быть предельно внимательными и аккуратными, заботясь о безопасности.

Безопасность эксплуатации электрической проводки напрямую зависит от технической исправности всех составляющих электросети. В случае, когда электропроводка находится в плачевном состоянии, следование всем остальным правилам будет тщетно. Ведь основная причина возгораний и других аварийных ситуаций кроется именно в неисправности проводки. Таким образом, важно следить за состоянием конструктивных элементов: главный распределительный щит, защитные аппараты, провода.
Что делать, если возникло возгорание?
Если все-таки произошло воспламенение электрической проводки, нужно помнить главное правило – не тушите огонь водой пока полностью не совершили обесточивания сети. Тушение при напряжении происходит с использованием порошковых или углекислотных огнетушителей, имеющих на корпусе специальные указания: обозначение «Е» или указание о том, что тушение электропроводки разрешено, на каком расстоянии и под каким напряжением. Чаще всего, напряжение равняется 1000 В, расстояние не бывает ниже 1 метра. Также проверенным средством является обычный песок.

Постоянно помните и выполняйте правила пожарной безопасности! 
Это поможет сберечь Ваше имущество и здоровье!
При возникновении пожара немедленно звоните
по телефону службы спасения «01», «112», по мобильному «010», 
ЕДДС района 5-24-22, четко сообщите, что горит, адрес и свою фамилию.
